## Página 1
Nº do processo: |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS |  |  |  | PÁGINA 1/2
1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO
1.1 Estabelecimento:
1.2 Endereço: |  |  |  |  | Fone:
1.3 | Bairro: |  |  |  | Município:
1.4 Proprietário:
1.5 Responsável técnico: |  |  |  |  | Registro Profissional:
1.6 Classificação da edificação quanto à sua ocupação: |  |  |  |  | Altura da Edificação
2. PARÂMENTROS ADOTADOS NOS CÁLCULOS DO ESPAÇO PRESSURIZADO (EP)
2.1 | Estágios de pressurização |  | Um estágio | Norma adotada | NT |  | 10
|  |  | Dois estágios |  | NBR
2.2 | Nº portas de ingresso ao EP (Npi):
2.3 | Nº portas de saída ao EP (Nps):
2.4 | Nº de porta (s) aberta (s) a ser (em) considerada (s) no cálculo para situação de incêndio (Npa):
2.5 | Nº portas duplas dos elevadores no EP (Nelev):
2.6 | Área de vazamento de uma porta fechada de ingresso ao EP (Apfi):
2.7 | Área de vazamento de uma porta fechada de saída ao EP (Apfs):
2.8 | Área de vazamento de uma porta do elevador no EP (Aelev):
2.9 | Área de vazamento total pelas frestas de uma porta fechada - ingresso ao EP (Api):
2.10 | Área de vazamento total pelas frestas de uma porta fechada - saída do EP (Aps):
2.11 | Área de vazamento total pelas frestas das portas dos elevadores ao EP (Apelev):
2.12 | Área de vazamento do duto do elevador para ambiente adjacente (Af)
2.13 | Área de passagem de ar por meio do vão de luz de porta aberta em caso de incêndio (Avl)
2.14 | Fator de segurança para compensar as perdas nos dutos:
2.15 | Fator de segurança para compensar os vazamentos nos dutos não identificados:
2.16 | Velocidade mínima de ar pressurizado escapando por uma porta aberta (Vpa):
3. SUPRIMENTO DE AR - CONSIDERANDO PORTAS FECHADAS
3.1 | Área de vazamento no dutos dos elevadores de emergência:
3.2 | Área de vazamento pelas frestas PCF:
3.3 | Cálculo de suprimento de ar total:
4. SUPRIMENTO DE AR - CONSIDERANDO PORTAS ABERTAS
4.1 | Nº porta (s) de ingresso ao EP a ser (em) considerada (s):
4.2 | Nº porta (s) de saída do EP a ser (em) considerada (s):
4.3 | Nº portas fechadas de ingresso ao EP (Npfi):
4.4 | Nº portas fechadas de saída do EP (Npfs):
4.5 | Cálculo da área aberta (Frestas da portas + Portas consideradas abertas):
4.6 | Cálculo da vazão de ar através da área aberta:
5. CÁLCULO DA VAZÃO TOTAL
5.1 | Condição mais desfavorável para a seleção da vazão:
5.2 | Acrescentando fatores de segurança:
5.3 | Vazão total para a selecão do ventilador (m³/h):
6. VAZÃO DE AR POR GRELHA
6.1 | Vazão de ar por grelha (m³/h):
6.2 | Número de grelhas
6.3 | Área mínima cáclulada das grelhas (m²)
7. VAZÃO DAMPER DE SOBREPRESSÃO
7.1 | Vazão de ar em excesso para o dimensionamento do damper (m3/h):
7.2 | Número de Damper
7.2 | Área mínima cálculado do Damper (m²)
8. VAZÃO CAPTAÇÃO DE AR
8.1 | Área mínima cálculado da captação de AR (m²)

## Página 2
Nº do processo: |  | MEMORIAL DE CÁLCULO DE PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS | [5 empty] | PAGINA 2/2
9. DADOS COMERCIAIS DOS EQUIPAMENTOS SELECIONADOS
a) | Dados do Ventilador:
9.1 | Vazão de ar do Ventilador: |  |  |  | 9.6 | Quantidade (s) Ventilador (es)
9.2 | Pressão estática: |  |  |  | 9.7 | Potência do motor (cv) :
9.3 | Arranjo: |  |  |  | 9.8 | Dimensões ventilador (Comprimento/Largura/Altura) cm:
9.4 | Aspiração:
9.5 | Localização Casa de máquinas:
c) | Dados Damper sobrepressão |  |  |  | d) | Dados Grelhas de insulflamento
9.9 | Quantidade de Damper's |  |  |  | 9.13 | Quantidades:
9.10 | Altura (cm): |  |  |  | 9.14 | Altura (cm):
9.11 | Largura (cm): |  |  |  | 9.15 | Largura (cm):
9.12 | Localização |  |  |  | 9.16 | Pav. Instalados
e) | Dados da venezina de captação |  |  |  | f) | Dados dos Filtros de captação
9.17 | Quantidades de Venzianas |  |  |  | 9.21 | Quantidades filtros:
9.18 | Altura(m): |  |  |  | 9.22 | Altura (cm):
9.19 | Largura(m): |  |  |  | 9.23 | Largura (cm):
9.20 | Localização |  |  |  | 9.24 | Área dos filtros Met. (Unitário)
10. ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DO CONJUNTO MOTOVENTILADOR
10.1 | Acionamento Manual (localização):
10.2 | Acionamento automático (localização):
10.3 | Desligamento manual (localização):
11. CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME, TIPOS DE DETECTORES E DE ALARME
11.1 | Tipo de detectores: |  | ÓPTICO ENDEREÇAVEL
11.2 | Tipo de alarme
11.3 | Localização da central de detecção e alarme
OBS. Todo sistema deverá possuir obrigatoriamente na casa de máquina um detector de fumaça com laço invertido
com a função de desligar automaticamente os ventiladores em casos de captação de fumaça neste espaço
12. LOCAIS ONDE DEVERÃO SER INSTALADOS ACIONADORES/DESLIGAMENTO DOS VENTILADORES
a) | Sala de controle central da edificação (Se houver, só liga)
b) | No compartimento do ventilador (Casa de máquina, liga e desliga)
c) | Na portaria, guarita ou recepção da edificação (obrigatóriamente, só liga)
13. TERMO DE RESPONSABILIDADE
Responsabilizamo-nos, sob as penas da Lei, que as informações constantes neste memorial de cálculo, estão em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes, para proteção da referida edificação em sua totalidade.
Cidade-TO | [6 empty] | de |  | de
Assinatura do responsável técnico: |  |  |  | Assinatura do proprietário:
_____________________________________ |  |  |  | ____________________________________
OBS: O presente documento é obtido no site prevenir.bombeiros.to.gov.br no link Checklist de Análise e deverá ser preenchido completamente e anexado em arquivo PDF.